Название Компании:*      _____________________________

Контактное лицо:*           _____________________________

Телефон*                          _____________________________

Факс:                                 _____________________________

E-mail:*                             _____________________________

Анкета на подбор абсорбционных чиллеров

Исходные данные для подбора абсорбционного чиллера (холодильной машины)

| 1. | Хлодопроизводительность | ______________ кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Теплопроизводительность | ______________ кВт |  |
| 3. | Охлаждаемая вода температура на входе/ выходе | ______________ °С | ______________ °С |
| 4. | Охлаждающая вода от градирни на входе/ выходе | ______________ °С | ______________ °С |
| 5. | Параметры источника энергии: |  |  |
|  | Горячая вода температура на входе/ расход | ______________ °С | ___________ м³/ч |
|  | Пар давление на входе/ расход | __________ МПа | ___________ кг/ч |
|  | Газ удельная теплота сгорания | ____________ кДж/м³ |  |
|  | Жидкое топливо удельная теплота сгорания | ____________ кДж/м³ |  |
| 6. | Дополнительные требования |  |  |

Заполненную анкету отправьте по электронной почте или факсу